福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：显微镜采购项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年9月21日至9月29日17：00 点 调研会时间：2026年10月9日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量（套） | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 生物光学显微镜（带摄像头） | 3 | 36 |
| （二） | 生物显微镜 | 5 | 3 |
| （三） | 倒置荧光显微镜 | 1 | 48 |
| （四） | 倒置相差显微镜 | 8 | 32 |
| （五） | 倒置相差显微镜 | 1 | 5 |

二、技术功能及服务要求

（一）：生物光学显微镜（带摄像头）

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物光学显微镜（带摄像头）（3套） | 每台基础配置如下： - 微镜主机 1台 - 载物台（含双玻片夹片器） 1个 - 目镜10X 2个 - 物镜2X/4X/10X/20X/40X 1套 - 倾角可调三目观察筒 1个 - 非摇摆式聚光镜 1个 - 七孔编码物镜转盘 1个 - LED明场光源模块 1个 - 载物台延长手柄 1个 - 高分辨率显微相机 1个 - 图像采集工作站（双显示器） 1套 |

（二）：生物显微镜

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 生物显微镜（5套） | 每台基础配置如下： - 三目镜筒 1个 - 目镜10X 1个 - 物镜4X/10X/20X/40X/100X 1套 - 五孔编码物镜转换器 1套 - LED照明系统 1套 - 载物台 1个 - 显微镜相机 1个 - 图像采集工作站 1套 |

（三）：倒置荧光显微镜

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 倒置荧光显微镜（1套） | 每台基础配置如下： - 显微镜主机 1台 - 载物台 1个 - 目镜10X 2个 - 物镜 4X/10X/20X/40X 1套 - 三目镜筒 1个 - 聚光镜 1个 - 高分辨率显微镜相机 1个 - 图像采集工作站 1套 |

（四）：倒置相差显微镜

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 倒置相差显微镜（8套） | 每台基础配置如下： - 显微镜主机 1台 - 载物台 1个 - 目镜10X 2个 - 物镜4X/10X/20X/40X 1套 - 三目镜筒 1个 - 聚光镜 1个 - 高分辨率显微镜相机 1个 - 图像采集工作站 1套 |

（五）：倒置相差显微镜

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 倒置显微镜（1套） | 每台基础配置如下： - 显微镜主机 1台 - 机械载物台 1件 - 目镜10× 2个 - 物镜 4X/10X/20X/40X 1套 - 聚光镜 1件 - 相差滑板 1件 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数响应对比表。

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

10、报价单。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日