项目名称: 消化介入类医用耗材集中带量采购可分量产品征集

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2026年10月16日 报名截止时间：2026年10月21日下午17点 征集会议时间：2026年10月22日下午14点30分 |
| 2 | 项目：消化介入类医用耗材集中带量采购可分量产品征集 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 征集会议提交征集文件正本 1 份，副本 2 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 征集会议地点、征集文件递交处： 福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

电  话： 0591-62752532

联系人： 何

一、耗材征集项目

|  | 耗材名称 | 性能及适用范围 | 参考要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消化介入注射针（一次性内镜用注射针） | - 产品需满足我院临床的使用要求： （1）规格齐全，满足胃肠镜诊疗的使用； （2）针头长度≥4mm； （3）高透的外鞘管，能清晰看到回血，鞘管长度范围介于1.9m-2.3m之间； （4）三刃针尖设计，穿透性更强，更容易突破血管； （5）手柄操控度高，可随意控制出针长度。 2、产品需为国家组织医用耗材集中带量采购（第7批）中选产品，属于本次集采中选目录中“消化介入注射针”类中选，且具有剩余采购量分配资格的产品（可选产品：同一品种由低到高排序前40%的企业）。 | 1、近半年有我省三级公立医院有销售记录的，需提供我省其他公立医院采购发票复印件。 2、需提供1套样品供我院试用。 3、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货。 |

二、耗材征集方案

有意愿参与的对象，征集会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。

- 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。

- 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。

- 征集会需提供样品1套。

- 需提供报名联系人医社保证明。

项目文件回执单

| 序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证号 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

202  年  月  日