项目名称: 消化介入类医用耗材集中带量采购可分量产品征集
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第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2026年10月16日
报名截止时间：2026年10月21日下午17点
征集会议时间：2026年10月22日下午14点30分

	2
	项目：消化介入类医用耗材集中带量采购可分量产品征集

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
征集会议提交征集文件正本  1  份，副本  2  份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。

	4
	征集会议地点、征集文件递交处：  福建省肿瘤医院设备科   

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。




地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科	
    电  话： 0591-62752532
联系人： 何



一、耗材征集项目
	
	耗材名称
	性能及适用范围
	参考要求

	1
	消化介入注射针（一次性内镜用注射针）
	1、 产品需满足我院临床的使用要求：
（1）规格齐全，满足胃肠镜诊疗的使用；
（2）针头长度≥4mm；
（3）高透的外鞘管，能清晰看到回血，鞘管长度范围介于1.9m-2.3m之间；
（4）三刃针尖设计，穿透性更强，更容易突破血管；
（5）手柄操控度高，可随意控制出针长度。
2、产品需为国家组织医用耗材集中带量采购（第7批）中选产品，属于本次集采中选目录中“消化介入注射针”类中选，且具有剩余采购量分配资格的产品（可选产品：同一品种由低到高排序前40%的企业）。

	1、近半年有我省三级公立医院有销售记录的，需提供我省其他公立医院采购发票复印件。
2、需提供1套样品供我院试用。
3、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货。



二、耗材征集方案
有意愿参与的对象，征集会上需按以下内容提供相关资料并进行报价。
1、 提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。
2、 提供产品授权书、说明书、医疗器械产品技术要求、相关三证等。
3、 征集会需提供样品1套。
4、 需提供报名联系人医社保证明。


项目文件回执单

	序号
	耗材名称
	厂家
	注册证号
	规格型号

	
	
	
	
	



公司名称：
联系人：   
联系电话：
邮箱号：  
公司盖章：

                           202  年  月  日       

